## Sheet1
附件1-2
深入推进打通消防“生命通道”工作统计表
填报单位： | 填报日期：
排查企业（场所）总数 | 组织培训（人）
发放宣传资料（份） | 媒体宣传（次）
发现问题隐患总数（个） | 整改问题隐患总数（个）
未按有关规定划设消防车通道标志标线，设置警示牌，并定期维护，确保鲜明醒目。
隐患数 | 整改数
消防车通道的净宽度、净空高度和转弯半径不符合规定；消防车通道违法停放车辆，违章设置构筑物或者设置摊位，违法设置铁桩、石墩、水泥墩、限高杆、架空管线等固定障碍物。
隐患数 | 整改数
占用、堵塞或封闭、锁闭疏散通道、安全出口。
隐患数 | 整改数
平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门，未能保证火灾时从内部直接向外推开，未在门上设置“紧急出口”标识和使用提示。
隐患数 | 整改数
公共疏散门未采用向疏散方向开启的平开门，违规采用推拉门、卷帘门、吊门、转门或折叠门
隐患数 | 整改数
未按要求设置消防安全疏散指示标志、应急照明灯等设施，未保持完好有效
隐患数 | 整改数
人员密集场所违规设置影响疏散逃生和灭火救援的防盗窗(网)、广告牌等障碍物
隐患数 | 整改数
疏散通道、安全出口、楼梯间等堆放杂物、违规采用易燃可燃材料装修装饰、违规停放电动自行车或者给电动自行车充电
隐患数 | 整改数
备注：1.请以实际工作情况填写。 2.该表格数据位累计数据，可持续增加更新。